退勤時の手順書

|  | 滅菌をかける |
| --- | --- |
|  | タオルを替え、洗濯する |
|  | 超音波洗浄器の液を流し、洗う |
|  | ﾕﾆｯﾄを上げ、ﾕﾆｯﾄを拭く |
|  | スピットン・バキュームかごを洗う |
|  | ブラッケトテーブルを拭き、ｾﾒﾝﾄ等を落とす |
|  | チェア・バキューム・３WAYシリンジを拭く |
|  | フットスイッチを拭く |
|  | シャーカステンを拭く |
|  | バーポイントを超音波洗浄する |
|  | バキュームに水を吸水する |
|  | 各エンジン・ﾀｰﾋﾞﾝにオイルを注入する |
|  | 三角ｺｰﾅｰの廃棄印象材を捨て、漂白液につける |
|  | スツールの上を拭き、ｾﾒﾝﾄ等を除去する |
|  | ﾕﾆｯﾄの電源を切る、寒天のコンセントを抜く |
|  | 自現器のスイッチを切り、水を交換する |
|  | 湿ボックスを洗う |
|  | 掃除機をかける（受付、診療室内、ｽﾀｯﾌﾙｰﾑ） |
|  | トイレの清掃（汚物入れ、ﾀﾝｸ、洗面台、鏡、便器、床、を拭く） ﾍﾟﾊﾟｰ補充、ﾏｯﾄの汚れ確認、ﾀｵﾙの交換 |
|  | ゴミ集め |
|  | 翌日のｶﾙﾃを準備する |
|  | 日計の締め、現金の締めをする |
|  | 明日の釣り銭を確認する。（ない場合は、翌日の早番にメモを残す） |
|  | オートクレーブ・超音波洗浄器のコンセントを抜く |
|  | 有線のスイッチを切る |
|  | タイムカードを押す |
|  | 電気・エアコンのスイッチをきる |